## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
拆除部分
原3轴左侧多功能厅
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1.拆除M1521 |  | 樘 | 2
2 | 080403002001 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 8.2
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.19
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有砌块墙体 |  | m3 | 1.83
原3轴右侧多功能厅
1 | 011610001002 | 门窗拆除 | 1.拆除M1521 |  | 樘 | 2
2 | 080403002002 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 8.2
3 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.19
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有砌块墙体 |  | m3 | 1.83
原E轴楼梯间左侧
1 | 011610002001 | 门窗拆除 | 1.拆除FMY1522 |  | 樘 | 1
2 | 080403002003 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 2.4
3 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.1
4 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原过梁上砌块墙体 |  | m3 | 0.06
原E轴楼梯间右侧
1 | 011610001004 | 门窗拆除 | 1.拆除M1222a |  | 樘 | 1
2 | 080403002004 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 2.1
3 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.1
4 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原过梁上砌块墙体 |  | m3 | 0.06
原4-5轴卫生间与楼梯间连接
1 | 011610002003 | 门窗拆除 | 1.拆除FMJ1521 |  | 樘 | 2
2 | 011610001005 | 门窗拆除 | 1.拆除M1521 |  | 樘 | 1
3 | 011610001011 | 门窗拆除 | 1.拆除C1223 |  | 樘 | 1
4 | 080403002005 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 7.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 011602002005 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.29
6 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原过梁上砌块墙体 |  | m3 | 0.32
原4-5轴卫生间
1 | 011610001006 | 门窗拆除 | 1.拆除M1022 |  | 樘 | 2
2 | 080403002006 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 3.8
3 | 011602002006 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.14
4 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原过梁上砌块墙体 |  | m3 | 0.16
原5-6轴楼梯间
1 | 011610002004 | 门窗拆除 | 1.拆除FMY1222 |  | 樘 | 4
2 | 080403002007 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 8.4
3 | 011602002007 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.32
4 | 011601001007 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原过梁上砌块墙体 |  | m3 | 0.19
原6-7轴电梯厅
1 | 011610002005 | 门窗拆除 | 1.拆除玻璃门1722 |  | 樘 | 1
2 | 080403002008 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 2.6
3 | 011602002008 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.11
4 | 011601001008 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原过梁上砌块墙体 |  | m3 | 0.07
原自习室
1 | 011610001007 | 门窗拆除 | 1.拆除M1521 |  | 樘 | 2
2 | 080403002009 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 4.8
3 | 011602002009 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.1
4 | 011601001009 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原过梁上砌块墙体 |  | m3 | 0.11
5 | 011601001010 | 砖砌体拆除 | 1.墙体开门洞 |  | m3 | 1.2
原12-13轴电梯厅
1 | 011610002007 | 门窗拆除 | 1.拆除玻璃门1722 |  | 樘 | 1
2 | 080403002010 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 2.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011602002011 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.11
4 | 011601001012 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原过梁上砌块墙体 |  | m3 | 0.07
原13-14轴楼梯间
1 | 011610002006 | 门窗拆除 | 1.拆除FMY1222 |  | 樘 | 4
2 | 080403002011 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 8.4
3 | 011602002010 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除过梁 |  | m3 | 0.32
4 | 011601001011 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原过梁上砌块墙体 |  | m3 | 0.19
原10-12轴交B轴
1 | 011610001009 | 门窗拆除 | 1.拆除M1521 |  | 樘 | 1
2 | 080403002012 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 2.4
原14-16轴交B-C轴
1 | 011610001008 | 门窗拆除 | 1.拆除M1022 |  | 樘 | 4
2 | 011610001010 | 门窗拆除 | 1.拆除M1521 |  | 樘 | 1
3 | 080403002013 | 墙面切缝 | 1.墙面切缝 |  | m | 9.5
4 | 011601001013 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有砌块墙体 |  | m3 | 7.86
分部小计
新建部分
现思政样板教室
1 | 010802001001 | 金属门 | 1.新装成品钢制平开门 M1526 |  | m2 | 7.8
2 | 010510003001 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.19
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:新砌墙体 |  | m3 | 2.94
现思政样板教室3轴右侧
1 | 010802001002 | 金属门 | 1.新装成品钢制平开门 M1526 |  | m2 | 7.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010510003002 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.19
3 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:新砌墙体 |  | m3 | 2.94
现E轴楼梯间左侧
1 | 010802001003 | 金属门 | 1.新装钢制防火门 FMY1524 |  | m2 | 3.6
2 | 010510003003 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.1
3 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.02
现E轴楼梯间右侧
1 | 010802001004 | 金属门 | 1.新装成品钢制平开门 M1224 |  | m2 | 2.88
2 | 010510003004 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.1
3 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.02
现4-5轴卫生间与楼梯间连接
1 | 010802001005 | 金属门 | 1.新装钢制防火门 FMJ1524 |  | m2 | 7.2
2 | 010805005003 | 全玻自由门 | 1.断桥铝合金边框10mm厚安全玻璃门M1624 |  | m2 | 3.84
3 | 010510003005 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.29
4 | 010401003020 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:门窗封堵 |  | m3 | 0.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.04
现4-5轴卫生间
1 | 010510003006 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.14
2 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.04
3 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:新砌墙体 |  | m3 | 0.82
现5-6轴楼梯间
1 | 010802001007 | 金属门 | 1.新装钢制防火门 FMY1224 |  | m2 | 11.52
2 | 010510003007 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.32
3 | 010401003008 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.04
现6-7轴电梯厅
1 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.断桥铝合金边框10mm厚安全玻璃门M1724 |  | m2 | 4.08
2 | 010802001008 | 金属门 | 1.新装钢制防火门 FM乙1526 |  | m2 | 3.9
3 | 010510003008 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.2
4 | 010401003009 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010401003010 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:新砌墙体 |  | m3 | 2.46
现多功能教室
1 | 010802001009 | 金属门 | 1.新装成品钢制平开门 M1126 |  | m2 | 5.72
2 | 010802001010 | 金属门 | 1.新装钢制防火门 FM甲1026 |  | m2 | 2.6
3 | 010510003009 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.22
4 | 010401003011 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.17
5 | 010401003012 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:新砌墙体 部位：现6-7轴交B轴 |  | m3 | 0.63
现12-13轴电梯厅
1 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1.断桥铝合金边框10mm厚安全玻璃门M1724 |  | m2 | 4.08
2 | 010802001012 | 金属门 | 1.新装钢制防火门 FM乙1526 |  | m2 | 3.9
3 | 010510003013 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.2
4 | 010401003017 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.02
5 | 010401003018 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:新砌墙体 |  | m3 | 2.46
现13-14轴楼梯间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010802001011 | 金属门 | 1.新装钢制防火门 FMY1224 |  | m2 | 11.52
2 | 010510003012 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.32
3 | 010401003016 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.04
原10-12轴交B轴
1 | 010401003014 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:新砌墙体 |  | m3 | 3.13
2 | 010401003015 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 0.63
3 | 010510003011 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.07
原14-16轴交B-C轴
1 | 010401003019 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:补砌墙体 |  | m3 | 1.07
8-9轴交B轴
1 | 010401003013 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:新砌墙体 |  | m3 | 0.61
2 | 010510003010 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.14
分部小计
幕墙部分
1 | 011610002008 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有玻璃窗扇 |  | 扇 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010807001001 | 金属窗 | 1.断桥系列外开窗，型材壁厚1.4 2.玻璃5+12A+5中空透明玻璃 |  | m2 | 28.9
3 | 01B001 | 手工开启装置 | 1.1拖3手动开启装置 |  | 个 | 4
4 | 01B002 | 手工开启装置 | 1.1拖5手动开启装置 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：改造项目 |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 51500
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 51500 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 51500 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：改造项目 |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：改造项目 |  |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1 | 风机房 | 1.钢柱采用防火型涂料，耐火极限2.5h 2.钢梁采用防火型涂料，耐火极限2.5h 3.非承重外墙采用双面单层彩钢板，墙厚150mm，中间填充防火岩棉，容重100kg/m3,耐火极限1h 4.屋面采用双面单层彩钢板，屋面板厚度120mm，中间填充防火岩棉，容重100kg/m3,耐火极限1h 5.钢制防火门，型号尺寸：FM甲1222 | 15000
2 | SBS防水材料柱底板防水 | 1.SBS防水材料柱底板防水 | 1000
3 | 门窗改造 | 1.C6732进行消防改造 2.两个C6732 | 30000
4 | 门窗改造 | 1.C1223进行消防改造 2.两个C1223 | 3500
5 | 门窗改造 | 1.幕墙处进行窗户改造 2.拆除玻璃 3.安装平开窗 4.面积约2.86平方米 | 2000
合 计 |  |  | 51500.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：改造项目 |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：改造项目 |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04010129 |  | 水泥 | 32.5 | t
2 | 04030143 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
3 | 80230806 |  | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600*190*240 | m3
4 | BCCLF0 |  | 断桥系列外开窗 |  | m2
5 | BCCLF11 |  | 手工开启装置 |  | 个
6 | BCCLF13 |  | 手工开启装置 |  | 个
7 | BCCLF14 |  | 断桥铝合金边框10mm厚安全玻璃门 |  | m2
8 | BCCLF4@1 |  | 乙级钢质防火门安装 |  | m2
9 | BCCLF5@1 |  | 甲级钢质防火门安装 |  | m2
10 | 80010731 |  | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3
11 | 04290341 |  | 预制混凝土过梁 |  | m3

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：改造项目 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：改造项目 |  |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
1 | 水泥 32.5 | t | 0.02542 | ±5 |  | 330
2 | 砂子 中粗砂 | m3 | 0.064178 | ±5 |  | 98
3 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240 | m3 | 18.2211 | ±5 |  | 150
4 | 断桥系列外开窗 | m2 | 28.9 | ±5 |  | 600
5 | 手工开启装置 | 个 | 2 | ±5 |  | 400
6 | 手工开启装置 | 个 | 4 | ±5 |  | 400
7 | 断桥铝合金边框10mm厚安全玻璃门 | m2 | 12 | ±5 |  | 500
8 | 乙级钢质防火门安装 | m2 | 34.44 | ±5 |  | 700
9 | 甲级钢质防火门安装 | m2 | 9.8 | ±5 |  | 730
10 | 干混砌筑砂浆 DM M10 | m3 | 1.3241 | ±5 |  | 378
11 | 预制混凝土过梁 | m3 | 2.4924 | ±5 |  | 900
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：改造项目 |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22